汶上县应急管理局2025年11月份安全生产监察随机抽查公告

济宁锐拓包装制品有限公司

1.消防栓、灭火器未定时点检；2.除尘器泄爆装置装置不完善；3.除尘器管道未使用铜线管道；4.大锯车间未使用防爆电器；5.配电室门口堆放大量锯末；6.除尘器风压差报警装置不完善；7.未提供2、6、8月份应急演练记录；8.应急演练计划、教育培训计划未经主要负责人签批；9.未提供重大隐患排查记录；10.主要负责人对企业存在的重大安全隐患不了解。
济宁信创服饰有限公司

1.安全生产隐患公示牌未按期公示排查隐患内容，公示到2月份；2.车间内医药急救箱中配备药品未列清单；3.消防栓前有杂物阻挡；4.缝纫机护目板拆除；5.一处配电箱门未跨接；6.蒸汽发生器高温警示标识老化；7.充绒车间内未规范使用防爆电器，定期清扫不及时，清扫记录未归档；8.空压机罐当心爆炸标志老化，底脚未固定；9.配电室灭火器配备不足、门口无挡鼠板，绝缘手套绝缘靴配备不全；10.化粪池处有限空间警示标志老化；11.外聘电工协议未归档。

山东中晶新材料有限责任公司

1.下料口二层平台处下料口西侧平台围栏防护不完善；2.二层平台围栏禁止翻越警示标识老化；3.厂房租赁签订安全协议未归档；4.落地扇电源线违规使用胶质单股花线；5.多处压力表未设上下限标志；6.压力罐当心爆炸标志老化；7.液压设备处当心机械伤害警示标志老化；8.外聘电工签订安全协议未归档。

济宁沃宇脉机械制造有限公司

1.车间内放置柴油桶；2.电扇等临时用电线路杂乱，中间接头包扎不良；3.空压机气罐当心爆炸警示标志老化；4.一处配电箱门未锁闭；5.自制切割机皮带防护罩不完善；6.落地排风扇护网脱落，切割机护罩不完善；7.抛丸机集尘室锁气卸灰、泄爆装置不完善；8.抛丸机前起重吊钩缆绳破股，卡头未有效卡扣；9.地坑围栏不牢，北侧空洞用皮垫防护不牢；10.南侧电炉水流量温度监测装置不完善；11.炉前未设置事故罐；12.未提供钢包探伤检测报告；13.箱变围栏不完善，未配备灭火器，柜门未关闭；14.未提供行吊检测报告，钢包未编号管理。

济宁王诺模具有限公司

1.液压机光栅位置不正确，北侧控制盘信号线开断；2.打磨房北侧集尘室锁气卸灰装置不规范；3.停用喷漆房未设停用标志；4.东侧消火栓内水管挪用且水管破裂；5.东侧应急处出口无应急灯；6.男厕所东侧存放油桶、试模材料与厕所未有效隔离；7.一处配电箱内箱门未跨接；8.灭火器未定期巡查并记录，未成对摆放；9.车间南墙应急指示牌未亮；10.临时用电铺设不规范，有接头包扎不良，未穿管防护；11.砂轮机防护装置不完善；12.电焊机外壳未接地；13.液压机光栅不完善；14.隐患排查更新不及时。

山东华首重工有限公司

1.铝铸炼车间铸炼炉处未规范设置高温防烫伤警示标志；2.电炉西侧配电柜缺少绝缘垫；3.铸炼炉处未规范设置铸炼操作规程；4.抛丸机西北侧配电柜无绝缘垫，接出落地扇临时用电电源线未穿管防护；5.抛丸机未规范使用防爆电器；6.抛丸机管道出口处吹送铝粉尘工艺不规范；7.燃气站围栏未锁闭，警示标志老化，压力表未设上下限标志；8.锂电池车间内配电柜未设绝缘垫。

高慧麟

1.现场放置撬装式加油装置（内含新能源燃料）；2.现场多处线路裸露，接线不规范；3.现场配备灭火器材失压；4.放置加油装置场所未经消防验收，未提供安全现场评价报告。

汶上县顺达加油站

1、加油站地面标线不清晰；2、卸油口0#柴油法兰跨接线接线位置不对；3、油气放散口未标明介质和流向；4、柴油罐处未设置接地装置；5、安全员宋丽娟对重大事故隐患判定标准掌握不全。

汶上县泰合建材有限公司

1、叠合板生产线区部分工人未正确穿戴劳保鞋；2、叠合板生产车间北侧一安全出口卷帘门手动导链长度不足；3、叠合板生产者中部上方平台防护栏无警示标志，无踢脚板；4、叠合板生产线西部爬梯护笼竖筋防护不足；5、叠合板生产线未见操作规程；6、车间地面疏散指示标志线不清；7、主要负责人、相关负责人对重大事故隐患判定标准掌握不全。

汶上县鸿瑞轩服饰有限公司

1、仓库门内部设置机器人充电设备；2、充绒间地面未清理干净；3、充绒间部分接线不规范，线路未穿管；4、充绒车间内部分灯具使用不规范；5、充绒间上绒风机使用不规范；6、后道车间南侧一蒸气发生器排气阀口朝向工位；7、仓库内堆垛靠近柱子；8、后道车间一带电配电箱处堆有易燃物。

山东力加力钢结构有限公司

1、车间地面疏散通道标识不清晰；2、南车间中部安全出口指示牌接线不规范；3、部分工人劳动防护用品穿戴不规范；4、南车间东部安全出口被工件临时占压；5、液氩站加液、出气管道缺少流向标识；6、南车间北侧一配电柜内接线不规范。

汶上县供销社烟花爆竹有限公司

1.1号库地面分区划线不清晰；2.3号库东侧货品堆放不符合规范；3.2号库西南角存放部分废弃纸壳；4.3号库地面污损需清理；5.2025年7月重大事故隐患自查自纠记录未根据企业实际情况开展。

济宁市嘉年华服装有限公司

1.一楼裁剪仓库个别灭火器被遮挡；2.一楼北安全出口卷帘门手动导链长度不足；3.提升机缺少安全警示标志，围挡不符合规范；4.南侧上二楼步梯安全出口警示牌老化；5.二楼裁剪车间西侧个别安全出口指示牌被遮挡；6.二楼裁剪车间部分工位存在手机充电现象；7.二楼熨烫工位缺少防止“高温烫伤”警示标志；8.成品库门口灭火器处被杂物遮挡；9.成品库堆垛不符合“五距”标准；10.成品库南侧一配电柜内缺少隔弧片；11.成品库东侧一安全出口指示牌设置错误。

山东中都交通运输有限公司加油站

1、2025年2月份应急演练演习记录不完善；2、部分应急演练及教育培训未附现场照片；3、油罐区人体静电释放装置接地不规范；4、油罐区盖板未落锁，盖板接地不规范，盖板未设置绝缘垫；5、加油作业区内划线不规范；6、入站警示标识牌脱落；7、卸油区静电电释放装置未固定；8、配电室内存放杂物。

中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上圣泽大街加油站

1、2025年8月8日防雷电应急措施培训记录参加人员未签字；2、部分培训记录签字前后不一致；3、加油机旁放置抽纸。

山东宏莱服饰有限公司

1.缝纫车间西南角一配电柜跨接线脱落，内部缺少隔弧片；2.缝纫车间个别工位出口被遮挡；3.裁剪车间西侧物品堆放靠近墙面；4.裁剪车间东侧一带电配电盒附近有易燃物；5.包装车间北侧一配电柜被纸壳遮挡。

济宁华东材料有限公司汶上分公司

1.实验室PE接地线使用不规范；2.砂石料仓钢构支柱、外墙防护不足；3.砂石料仓外缺少警示标志；4.传送带下方未设置注意落物警示标识；5.筒仓下方支柱防护不足；6.全员责任清单与企业实际不符。

济宁中都服饰有限公司

1.成品库南侧货物堆垛靠近墙面及电盒；2.成品库地面缺少应急疏散指向标识；3.包装车间东门处电盒附近有易燃纸壳；4.包装车间熨烫工位缺少防止“高温烫伤”警示标志；5.包装车间部分带电插座直接固定于车间柱子上；6.裁剪车间西侧杂物间内电气线路出现故障；7.裁剪车间外爬梯护笼竖筋防护不足；8.原材料仓库内堆垛靠近墙面及带电插座。

济宁大爱服装有限公司

1.裁剪车间西侧配电柜接线不规范；2.裁剪车间西侧配电柜未设置箱门跨接，内部缺少隔弧片；3.充绒间地面绒絮未清理干净；4.充绒间粉尘清扫记录未签字；5.北侧原材料仓库堆垛不符合规范；6.车间地面缺少应急逃生疏散指示标识；7.企业重大事故隐患自查自纠台账与企业实际不符。

汶上县双星加油站

1、绝缘靴、绝缘手套超期未检；2、92#汽油储罐观察井管道未设置介质流向标识；3、油气回收放散管未设置“常开、常闭”标识，未设置介质流向标识；4、配电柜未设置绝缘脚垫；5、露天式变压器四周未设置高度不低于1.8M的围栏；6、加油作业区与经营区地面划线不清晰；7、可燃气体声光报警装置安放位置不合适；8、回看2025年11月13日早上柴油卸油视频，企业未落实加油操作规范中卸油管理规定，未安排人员专人监护，未放置车档；9、应急演练未附演练记录和评估，资料模板化；10、安全生产费用使用台账记录不规范。

山东佳润精密机械制造有限公司

1.焊接车间东北角3个混合气瓶未有效固定；2.焊接车间2具手持角磨机防护不足；3.焊接车间一处电盒箱体未做跨接；4.焊接车间西侧砂轮机火花影响后侧焊机主机；5.喷漆间门口外吊装人员操作时手扶工件；6.喷漆间可燃气体报警器未设置独立电源；7.喷漆间可燃气体检测探头被杂物覆盖；8.退火炉处提升钢丝有破损，固定卡扣不规范；9.车间西侧设有一具非固定式爬梯；10.电动叉车设置室内充电装置；11.焊接车间等缺少安全出口指示牌、应急灯及地面应急疏散指向标识；12.抛丸机2具管道火花探测器安装于同侧；13.退火炉安全操作规程于企业实际不符；14.企业安全生产费用使用台账未及时更新；15.事故隐患内部报告奖励制度未在企业公开；16.重大事故隐患自查自纠台账未按企业实际开展。

山东六和姿造羽绒制品有限公司

1.安全通道有货物堆放；2.未规范设置车间内安全通道；3.充绒车间清扫制度未上墙；4.充棉被车间粉尘清扫不及时；5.原材料库房一处灭火器未成对摆放；6.2025年度教育培训计划签批不规范；7.9、10月应急演练记录未归档；8.应急预案部分内容不符合实际。

山东浙鑫时装有限公司

1.安全隐患公示牌更新不及时；2.车间内安全通道有货物堆放；3.熨烫工位熨斗未放置在隔热垫上；4.车间内一处消防柜前有货物阻挡；5.压力罐缺少当心爆炸警示标识。

济宁华龙房屋建设有限公司

1.11月18日车间1南侧汶上高兴新材料有限公司管道安装作业外包施工队伍济宁华龙房屋建设有限公司登高作业人员胡广贵（370830***********5）、王广良（370830***********9）无登高作业证进行登高作业。

汶上高兴新材料有限公司

1、汶上高兴新材料有限公司200吨/年氢溴酸吡啶、200吨/年盐酸吡啶、200吨/年2-乙氧基丙烯项目于2025年9月8日通过济宁市应急管理局出具的安全条件批复（济应急危化项目审字〔2025〕0064号）。2025年10月14日下午，县应急管理局组织省市专家对该项目《安全设施设计专篇》进行审查，市应急局许可科派员参会。截至目前，未向我局提交《安全设施设计专篇》的修改说明，专家组未进行复核，未取得安全设施设计批复。2025年11月20日，执法人员到企业现场核查发现：（1）甲类车间一改造部分，房顶框架已建设。（2）罐区部分，围堰部分已初步建成且有工人正在施工。（3）新建动力站土建已完成。（4）现场设备管线等未安装，放置在空地处。综上判断，该企业现场已动工，但未取得安全设施设计批复，涉嫌构成未批先建违法行为。

济宁创流石化有限公司
1、6号柴油加油机旁堆放杂物纸箱；2、5号92#加油机内防爆接线盒穿线管螺丝脱落，有一处未封堵；3、卸油口及储罐区6个观察井均未静电接地；4、油气回收装置放散管处未张贴介质流向标识；5、经查看监控发现于与2025年11月19日14：30分左右卸油作业现场未放置灭火器，未放置车挡，卸油操作不规范。

山东路通石化有限公司第九加油站

1、配电柜内有一闸多机情况存在；2、柴油加油机5号枪万向接有轻微渗漏；3、汽油加油机电磁阀螺栓缺失一个。

山东聚合管业有限公司

1.地面安全出口指示标识老化；2.一处消防柜门损坏；3.消防栓未定时点检，一处消防栓前有杂物堆放；4.发泡机配电柜门未做放静电跨接；5.发泡机处一空气开关电线裸露；6.小管径发泡机电机处开关裸露，脚踏开关防护罩不完善；7.未提供粉尘涉爆相关资料；8.发泡岗位未张贴相关原料化学特性书；9.发泡岗位未配备洗眼器。

山东锦大重工有限公司

1.企业安全生产隐患公示牌未及时更新；2.车间内吊带破损；3.车间内灭火器摆放不规范，消防栓前有工具堆放，消防栓内消防器材配备不全；4.抛丸机配电柜前无绝缘垫；5.车间内多处配电柜门未及时关闭；6.车间西门安全出口指示灯损坏；7.气瓶集中存放区气瓶缺少防倾倒措施，氧气、丙烷气瓶安全距离不足；8.液氧泄露；9.抛丸机锁气卸灰、泄爆装置不完善；10.液氧罐放置不规范，温度报警装置不规范；11.埋弧焊机二层操作平台护栏、踢脚线不完善；12.车间门口丙烷气瓶无防倾倒措施；13.气管在车间内随意摆放无防护措施；14.行吊地面导轨缺少端部止挡装置。

山东奥特美森智能装备有限公司

1.企业安全生产隐患公示未及时更新；2.卷帘门手动装置链条过短；3.灭火器前杂物堆放，未定时点检；4.车间内行吊吊钩防脱钩装置不完善；5.车间内安全出口指示标识（地标）老化脱落。

济宁市龙腾磨料磨具有限公司

1.北车间西侧门外未张贴限速、限高、限宽等警示标识；2.北车间西侧门内应急灯位置较低，安全出口标志污损；3.北车间破碎、研磨等高处平台缺少警示标志；4.北车间破碎、研磨等高处平台护栏防护不足；5.北车间破碎、研磨等高处平台缺少踢脚板；6.电炉车间炉底处存放非生产用塑料桶；7.电炉车间炉两侧过道过梁支架不牢固；8.电炉车间炉前平台护栏缺少警示标志；9.电炉车间吊运行车防脱钩破损；10.车间缺少应急逃生疏散指向标识；11.成品库堆垛不符合“五距”要求；12.应急救援互助协议乙方未签字盖章；13.应急预案风险标识部分内容与企业实际不符。

山东万军新潮办公家具有限公司

1.除尘器排气管处及两台砂光机除尘管道处火花探测器单侧安装；2.除尘器锁气卸灰电机外壳及铭牌污损；3.除尘管道无风向及“当心粉尘爆炸”安全警示标志；4.车间南侧砂光机内部粉尘较多；5.二楼喷漆间处灭火器单具放置；6.三楼喷漆间内可燃气体探头安装位置不合理，电气使用不规范；7.车间二楼可燃气体报警仪2路探头接线松动；8.一楼打孔机处一电箱底部未封堵严密；9.车间两处提升机箱体均未达到设计规范。

济宁市汶上县金达石油有限责任公司

1.2025年度安全生产费用提取计划不完善；2.卸油口静电接地线路不规范；3.卸油操作规程未按照AQ3010-2022规定进行更新；4.罐区检查口静电接地线安不规范；5.卸油区消防物资台账未更新；6.配电室主线路缠绕胶带破损，疑似有过热灼烧痕迹。

汶上县昊宏气体有限公司

1、企业特殊作业管理制度未依据GB30871--2022进行编制；2、企业未提供操作规程；3、企业厂区内氧气瓶等气瓶未设置防撞帽、防倾倒措施；4、企业液氩压缩机皮带数量不够；5、企业液态CO2储罐进出充装口未封堵；6、企业未提供安全设施设计专篇；7、企业未提供仪表工作业人员证书；8、企业二氧化碳充装管道安全阀出口使用金属软管与设计不符；9、企业二氧化碳充装管道停用充装口未采取封堵措施；10、企业氩气罐超压运行。

山东鑫海能润滑油股份有限公司

1、企业特殊作业管理制度未依据GB30871--2022进行编制；2、企业操作规程未参照DB37/T2401—2022进行编制；3、企业隐患排查治理台账中缺少隐患等级一栏；4、企业气体检测报警器检验日期已过期（有效期至2025.10.29）；5、企业锅炉房气体检测器（检测探头）不具备声光报警功能；6、企业临时用电作业票（LD20250806004）存在涂改现象，安全措施未逐项确认；7、企业动火作业票（202506）部分安全风险管控措施未填写。

汶上县三美超市

1、汶上县三美超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额18元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县戴洪久老街商店

1.汶上县戴洪久老街商店无烟花爆竹经营（零售）许可证；2.2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额5元；3、经营现场缺少灭火器材。

汶上县旺航超市

1、汶上县旺航超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额12.5元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县寅寺镇圣旺商店

1、汶上县寅寺镇圣旺商店无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额7元。

汶上县兴照批发部

1、汶上县兴照批发部无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月4日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额6元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县万雪超市

1、汶上县万雪超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额12元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县思英商贸有限公司

1、汶上县思英商贸有限公司无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额22元；3、2025年10月17日，在该超市发现浏阳红炮等烟花爆竹（具体见查封扣押（场所、设施、财物）清单）。

汶上县寅寺镇荣飞商场

1、汶上县寅寺镇荣飞商场无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额20元。

汶上县源丰超市

1、汶上县源丰超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额14元；3、2025年10月17日，在该超市核查存有满堂红等烟花爆竹（详情见查封扣押（场所、设施、财物）清单）。

汶上县胜云批发部

1、汶上县胜云批发部无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月4日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额10元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县旭辉综合超市

1、汶上县旭辉综合超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额5元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县召站批发超市

1、汶上县召站批发超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月4日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额12元；3、经营现场无灭火器材。

山东汶上昊萌工贸有限公司辛店加盟店

1、山东汶上昊萌工贸有限公司辛店加盟店无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额12元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县闯莹超市

1、汶上县闯莹超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月4日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额25元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县赫旭综合门市部

1、汶上县赫旭综合门市部无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额5元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县静海缘百货超市

1、汶上县静海缘百货超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额5元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县奕辰超市（个体工商户）

1、汶上县奕辰超市（个体工商户）无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额10元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县鑫兴超市

1、汶上县鑫兴超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额10元；3、经营现场缺少灭火器材。

汶上县郑超粮油门市部

1、汶上县郑超粮油门市部无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额35元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县召德超市

1、汶上县召德超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额13元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县祥岩超市

1、汶上县祥岩超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额25元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县王大明商店

1、汶上县王大明商店无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额20元；3、经营现场缺少灭火器材。

汶上县乐华超市

1、汶上县乐华超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额6元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县盛芊超市

1、汶上县盛芊超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额12元；3、经营现场无灭火器材。

汶上县延振超市

1、汶上县延振超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月4日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额6元；3、经营现场无灭火器材；4、2025年10月16日，在该超市发现浏阳红炮等烟花爆竹（具体建查封扣押（场所、设施、财物）清单）。

汶上县张庆申商店

1、汶上县张庆申商店无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额9元；3、2025年10月17日，在该超市核查存有喜庆红袍等烟花爆竹（详情见查封扣押（场所、设施、财物）清单）。

汶上县林黄便民超市

1、汶上县林黄便民超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额12元；3、2025年10月17日，在该超市核查存有满堂红等烟花爆竹（详情见查封扣押（场所、设施、财物）清单）.

汶上县马店振兴商店

1、汶上县马店振兴商店无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额5元。

汶上县军帅购物中心

1.汶上县军帅购物中心无烟花爆竹经营（零售）许可证；2.2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额10元；3、经营现场缺少灭火器材。

汶上县刘楼乡赵向阳百货超市

1、汶上县刘楼乡赵向阳百货超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额20元；3、2025年10月17日，在该超市核查存有喜庆红袍等烟花爆竹（详情见查封扣押（场所、设施、财物）清单）。

汶上县祥然超市

1、汶上县祥然超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年10月3日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额18元；3、经营现场无灭火器材。

济宁亿臻服装有限公司

1.应急预案中报告处置程序与国家规定不一致；2.生产事故隐患排查治理制度中，重大生产安全事故隐患判定标准非最新标准；3.激光切割机器缺少安全操作规程；4.二楼裁剪车间有货物堆放，占用安全通道；5.熨烫工位注意高温警示标示老化；6.熨斗未放置在隔热板上；7.公司级隐患排查记录缺少主要负责人签字；8.车间一楼安全通道规划不符合实际；9.配电室二氧化碳灭火器未配备手套；10.压标机区域缺少安全操作规程、警示标示老化；11.蒸汽锅炉配电箱未进行防静电跨接。

济宁荣恒服装有限公司

1.安全生产隐患公示牌更新不及时；2.南车间安全出口缺少应急照明灯；3.南车间二楼一处消防柜前有杂物堆放；4.北车间二楼配电箱下堆放可燃物；5.维修间砂轮机护罩不完善；6.维修间脚踏开关护罩不完善；7.蒸汽发生器安全阀超期未检；8.熨斗未放置在隔热板上；9.车间内多处存在货物、工位占用安全通道；10.部分应急演练教育培训签到表、照片资料未归档；11.升降机限重卷帘门与警示标示不一致；12.清洁剂未专库存放；13.南车间地面安全出口指示标识为油漆喷涂。

邯郸市三龙建筑工程有限公司

1.外包施工队伍邯郸市三龙建筑工程有限公司的作业人员王献岭（130428***********8）无证进行登高作业；2.持证登高作业人员李延超（130428***********2）未穿戴安全帽和安全绳，违反安全规定进行作业。

济宁益丰纺织有限公司

其公司已停产撤离。

