汶上县应急管理局2026年7月份安全生产监察随机抽查公告

（二十）
五十八、济宁丰光制衣有限公司

1.车间易燃有机溶剂未规范存放；2.面料库和充棉间灭火器被遮挡；3.仓库安全出口临时受损，无法正常打开；4.燃气管道防腐涂层剥落，管道锈蚀；5.燃气设备箱体锈蚀，标识模糊；6.模板切割间废料无序堆放紧贴电源插座；7.车间北烫岗位线路磨损；8.车间西侧安全出口安装的应急照明灯具和警示标志位置不规范；9.仓库地面应急疏散指向标识破损；10.编号台上方桥架一插排用布条固定；11.裁剪车间西南侧配电柜跨接线不符合规定；12.充棉车间北侧电盒盖缺失；13.应急救援互助协议未与周边企业签订；14.2026年5月13日安全生产知识培训签到不规范；15.天然气紧急切断阀信号电源接头破损。

五十九、汶上县胖国超市

1.汶上县胖国超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2.2026年7月28日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额14元；3.2026年7月30日，在该超市核查存有啄木鸟等烟花爆竹（详情见查封扣押（场所、设施、财物）清单）。

六十、汶上县寅寺镇华鲁超市

1.汶上县寅寺镇华鲁超市未取得烟花爆竹经营（零售）许可证，经调取店内视频监控查实其于2026年7月28日存在未经许可销售烟花爆竹的行为、销售金额6元，2026年7月30日执法人员现场核查时查获该超市存有啄木鸟烟花爆竹1挂，相关物品已依法查封扣押。

