汶上县应急管理局2025年1月份安全生产监察随机抽查公告

- 汶上县昭熙机械厂

- 1、比对焊接作业人员台账，存在一名焊接作业人员姜祥垒（身份证号37083019890108****），无证进行气割作业；2、气割作业区域，安全指示标志模糊不清；3、车间个别配电柜柜门未关闭。

二、济宁鸿泽重工有限公司

1、通过现场核查发现，焊接作业人员姜胜红（37083019730209****）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。

三、汶上县宇顺石化有限公司

1、配电室未设挡鼠板；2、卸油区未配备轮挡；3、人孔操作井螺栓螺母锈蚀严重，应做防腐蚀措施；4、视频储存时间不足一月；5、未提供设备台账；6、应急演练照片无水印；7、职工安全教育培训档案无人员照片及身份证号码；8、隐患排查治理公示牌未更新。

四、汶上县杨店乡军舰加油站

1、加油机电源箱无空开标识；2、应急照明电源线不规范；3、显示屏电源线老化，需更新；4、92号加油机皮带裂纹，需更换；5、罐区消防柜无清单及点检表；6、油气回收装置接地线不规范，需更换接地线；7、卸油口铁皮门需更换绝缘垫；8、加油区灭火器未定点摆放；9、未提供设备台账；10、应急演练照片无时间水印；11、职工安全教育培训档案无人员照片及身份证号码。

五、山东德元石化有限公司

1、安全操作规程未对照AQ-3010-2022进行完善更新；2、安全费用提取及使用计划未提供年度及月度金额；封皮未加盖公章；3、安全费用使用台账未提供发票；4、文件评审表无内容、无签字和日期；5、安全生产会议纪要缺少主持人、参会人员签名，会议内容未手写，无影像资料；6、安全目标责任书未签名和加盖公章；7、领导干部带班记录表内容空白；8、安全生产事故应急救援演练人员未签到，未有评估人签字，未有照片；9、应急救援演练缺少自然灾害演练；10、劳保用品发放台账无领取人签字；11、未提供全员风险分级辨识记录表、安全风险分级管控制度、安全生产风险分布图；12、风险管控和隐患排查治理表中“GB50156-2012”应改为最新标准2021版；13、部分灭火器11月份未点检；14、卸油区静电释放仪失效；15、配电室内配电箱线路凌乱。

六、汶上县济梁加油站

1、应急救援演练评估人未手签字，图片无时间水印；2、安全教育培训档案照片无时间水印；员工安全教育培训档案无身份证号码及照片；3、安全费用提取计划未按月提取，未加盖公章；4、安全生产费用台账未提供发票资料；5、劳保防护用品未有发放计划；发放台账未有个人领用签字和时间；6、安全操作规程未按AQ-3010-2022进行更新完善；7、程序文件和管理制度未加盖公章，未有“受控”字样；8、未提供安全风险分级管控制度，未组织全员参与风险分级辨识，未提供安全风险分布图；9、配电室未设挡鼠板，接线洞口未封堵，配电箱进出线未封堵；10、油罐区接地线不规范，应重新连接。

七、卓力燕化新能源科技（济宁）有限公司

1、生产现场一具干粉灭火器超压，一具干粉灭火器提把损坏；2、生产现场抽油电动机机座未固定，连抽器防护罩过窄，防护不足；3、生产现场1-9号罐底阀采用单阀门，防漏措施不足；4、生产现场1-4号罐罐顶只局部安装护栏，防坠落安全措施不到位；5、生产现场8号罐顶通往9号罐顶临时施工用过桥未及时拆除；6、2024年10月16日有限空间事故应急演练未进行评估；7、安全资料应急预案中应急物资清单未及时更新。

八、济宁为民制药有限公司

1、外包装室设备电源线沿地面敷设，未穿管；2、仓库配电箱采用木质材料，不符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2207）4.0.17条；3、仓库出口“安全出口”指示灯不亮；4、应急预案内容不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；5、2024年应急预案演练计划演练内容与应急预案不一致；6、低压电工荣红宝（37083019680606****）未持有特种作业操作证。

九、汶上县供销社烟花爆竹有限公司

1、烟花爆竹鞭炮库货品堆放不规范；2、配送货车警示标志褪色严重，需换新；3、流向登记时间填写错误（2025年错填为2024年）；4、2024年3月份中毒窒息应急演练缺少照片；5、应急水泵缺少保温措施。